**Акт составлен «15» августа 2017 года**

Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-интернат среднего общего образования с. Кутопьюган»», с.Кутопьюган

*(полное наименование организации)*

| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Требования к исполнению** | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Характеристика организации**
 |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица  | указать реквизиты\* | Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-интернат среднего общего образования с. Кутопьюган»», утвержден приказом Департамента образования Администрации муниципального образования Надымский район от 23.03.2016 г №231 |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за организацией недвижимого имущества | указать реквизиты\* | Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление школой 72 НК 910539 от 21.05.2009 |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением арендуемых зданий)  | указать реквизиты\* | Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком 89АА 112266 от 02.05.2012 г |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение
	2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;
	3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;
	4. дата и № свидетельства об аккредитации
 | 1) Лицензия №2598 от 16.05.2016 на осуществление образовательной деятельности серия 89ЛО1 №0001191. Приложение №1 к лицензии серия 89ПО1 №00012442) Соответствует, ч.1 п.1.1. 3) Школа осуществляет деятельность по основным общеобразовательным программам:- дошкольное образование; * начальное общее образование;
* основное общее образование;
* среднее общее образование.
* дополнительное образование детей

4) Свидетельство о государственной аккредитации от 24.02.2016 №870 серия 89А02 №0000109, приложение №1 к свидетельству о государственной регистрации серия 89А02 №0000110 |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);2) отсутствуют | *Имеются:* *–* основная общеобразовательная программа дошкольного образования;* основная общеобразовательная программа начального общего образования;
* основная общеобразовательная программа основного общего образования;
* основная общеобразовательная программа среднего общего образования ФК ГОС;
* основная общеобразовательная программа дополнительного образования (дополнительных общеразвивающих программ);
* рассмотрены на Педагогическом совете школы протокол от10.05.2017г № 5.

Утверждены на Совете школы-интерната, протокол от 15.05.2017 г № 4. |
|  | Наличие программ развития организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены, на какой срок; 2) отсутствуют | *Имеется:*Программа развития школы на 2013-2020 годы – согласована с учредителем Департаментом образования Администрации муниципального образования Надымский район 25.01.2016; утверждена решением Совета МОУ «Школы-интернат среднего общего образования с.Кутопьюган», протокол от 28.01.2016 №2 |
|  | Наличие плана работы организации на учебный год | 1) имеется: когда и кем утвержден;2) отсутствует | *Имеется.* Календарный учебный график работы на 2017/2018 учебный год. Утверждён на заседании Педагогического совета школы №5 от 10.05.2017; Календарный учебный график работы (дошкольное образование) на 2017/2018 учебный год. Утверждён на заседании Педагогического совета школы №5 от 10.05.2017; Календарный учебный график дополнительного образования детей на 2017/2018 учебный год. Утверждён на заседании Педагогического совета школы №5 от 10.05.2017; |
|  | Количество зданий (объектов) организации | * 1. всего (единиц);
	2. в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);
	3. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус)
 | 1) 62) 33) 1, спальный корпус |
|  | Условия работы организации  | * 1. в одну или в две смены (указать);
	2. в первую смену обучаются:
	3. - количество классов (групп);
	4. - количество обучающихся в них;
	5. во вторую смену обучаются:
	6. - количество классов (групп);
	7. - количество обучающихся в них
 | 1) обучение в 1 смену:2) здание общего образования- 1 смена – 10 классов/138 учащихся; здание дошкольного образования 38 –воспитанников |
|  | Численность обучающихся в организации  | * 1. проектная допустимая численность обучающихся, чел.;
	2. количество классов (групп) по комплектованию;
	3. планируемое количество обучающихся на момент проверки, чел.;
	4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий чел.;
	5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)
 | 1. здание общего образования-180 чел; здание дошкольного образования-30 чел.
2. здание общего образования- 10 классов;

дошкольного образования-2 группы 3) здание общего образования-138 чел; здание дошкольного образования-38 чел 4) 0 учащихся 5) 0 учащихся; в здании дошкольного образования-на 8 человек |
|  | Укомплектованность организации кадрами | 1) по штатному расписанию:- администрация;- учителя;- воспитатели;- мастера производственного обучения;- научные работники;- медицинские работники;- иные работники;2) по факту: - администрация;- учителя;- воспитатели;- мастера производственного обучения;- научные работники;- медицинские работники;- иные работники;3) наличие вакансий (указать) | 1) По штатному расписанию – 104,18 ед.:* администрация – 5,50 ед.;
* учителя – 19,53 ед.;
* воспитатели – 12,10 ед.;
* мастера производственного обучения – 0 ед.;
* научные работники – 0 ед.;
* медицинские работники – 0 ед.;
* иные работники – 53,85 ед.

2) по факту – 104,04 ед.: * администрация – 5,0 ед.;
* учителя – 19,53 ед.;
* воспитатели – 12,10 ед.;
* мастера производственного обучения – 0 ед.;
* научные работники – 0 ед.;
* медицинские работники – 0 ед.;
* иные работники – 67,05 ед.

3) наличие вакансий – нет |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | * 1. наличие (перечислить);
	2. кем и когда согласованы и утверждены;
	3. на какой срок
 | 1) Комплексный межведомственный план заинтересованных организаций и ведомств по обучению детей и подростков мерам безопасности на 2017 год.2) Утвержден Главой муниципального образования Надымский район, начальником ФГКУ «1 ОФПС по Ямало-Ненецкому автономному округу», начальником ОПС ЯНАО по Надымскому району-филиал ГКУ ПС ЯНАО, начальником ОГИБДД ОМВД России по Надымскому району, начальником Департамента образования Администрации МО Надымский район от 27.01.2017.3) На 2017 год. |
| 1. **Материально-техническая база организации и оснащенность образовательного процесса**
 |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем:1) канализации; 2) отопления;3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты\*) | 1) Ревизия выпусков и септиков от 05.08.20172) Акт №1 осмотра систем теплоснабжения от 26.05.20173) - |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | оснащено/не оснащено | Оснащено |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов – 100% |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | оснащено/не оснащено | Оснащено |
| 1. **Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в организации**
 |
|  | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала | 1) имеется;2) отсутствует | Здание общего образования - имеется. 1 спортивный зал. Спортивный зал готов к проведению занятий, прошли проверку готовности к эксплуатацииЗдание дошкольного образования-отсутствует спортивный зал. |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования  | указать реквизиты\* | Спортивное оборудование и инвентарь находятся в работоспособном состоянии, укомплектованы по норме, соответствуют эксплуатационной документации изготовителя и разрешены к безопасной эксплуатации.Акт-разрешение на проведение занятий в спортивном зале от 12.01.2017 г |
|  | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки  | 1) имеется;2) отсутствует | Стадион/спортивная площадка отсутствуют.  |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | соответствие оборудования ГОСТ(указать реквизиты\*) | Спортивное оборудование и инвентарь подлежало испытаниям в соответствии с требованиями ГОСТ. Занятия на спортивном оборудовании и с инвентарём разрешены.Акт испытания спортивного инвентаря и оборудования от 12.01.2017. |
| 1. **Пожарная безопасность организации**
 |
|  | Наличие предписаний ОНДиПР по МО Надымский район ОНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО (далее – Госпожнадзор) | 1) предписание/акт (указать реквизиты\*);2) количество не устраненных нарушений;3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек;4) наличие плана мероприятий по устранению нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);5) отчеты об устранении нарушений (указать реквизиты) | Действующее предписание отсутствует, в 2017 году проверки не проводились. |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение по программе пожарно-технического минимума для руководителей и ответственных лиц за пожарную безопасность (наличие подтверждающих документов, указать реквизиты);2) обучение сотрудников ППБ;3) обучение обучающихся ППБ;4) тренировочные эвакуации с обучающимися (взаимодействие с сотрудниками Госпожнадзора, периодичность проведения тренировочных эвакуаций) | 1) Обучение по программе пожарно-технического минимума прошли 5 человека в ГОУ «Учебный центр ЯНАО: Лонгортова М.Р.., директор школы – удостоверение № 250 от 03.04.2015 г; Куклина Т.И.., заместитель директор по УВР – удостоверение №249 от 03.04.2015 г; Сэротэтто Н.А.., заместитель директор по АХЧ – удостоверение № 247 от 03.04.2015 г; Сиротин К.В.., заместитель директора по УВР– удостоверение № 248 от 03.04.2015 г; Анагуричи О.Г.-специалист по технике безопасности-удостоверение № 252 от 03.04.2015 г2) Не реже одного раза в полугодие по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.Обучение сотрудников согласно приказу по МОУ от 31.08.2016 г № 178/2-о;12.04.2017 №43/2. Инструктажи по ПБ проводились: 04.09.2017,09.12.2016.3) По основной общеобразовательной программе4) Тренировочные эвакуации, согласно приказу по МОУ от 12.01.2017 №13/1 и актов от 19.05.2017 и 06.06.2017; 15.08.2017. |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) соответствие/несоответствие нормативным требованиям по количеству и размещению первичных средств пожаротушения на объекте;2) наличие журнала учета и технического обслуживания первичных средств пожаротушения;3) проверка первичных средств пожаротушения на срок годности (перезарядки) и соответствие требованиям нормативных документов (наличие маркировки, комплектации и т.д.) | 1) Соответствует нормативным требованиям по количеству и размещению первичных средств пожаротушения на объекте.Огнетушители порошковые ОП-5(3)-АВСЕ- 01 - 15 шт.; Огнетушители порошковые ОП-4(3)-АВСЕ- 01 - 22 шт.; 2) Журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения в наличии, своевременно заполняется.3) Проверка осуществляется ежеквартально, срок годности (перезарядки) не истекли, пломбы и паспорта в наличии, порядковые номера нанесены.  |
|  | Состояние автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – АУПС и СОУЭ), их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АУПС и СОУЭ, системы оповещения (указать реквизиты\*);2) договор на обслуживание (указать реквизиты\*); 3) наличие дублирования сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты\*);4) наличие ответственного лица (указать реквизиты\*);5) наличие иных систем пожарной автоматики (дымоудаление, пожаротушение и т.д.) (указать реквизиты\*) | 1) АУПС и СОУЭ в наличии, исправны, исполнительная документация в наличии на объекте, акт проверки систем АУПС и СОУС от 30.06.2017 Здание общего образования-прибор приемно-контрольный пожарный «Радуга»-1 шт, Блок речевого оповещения-«Орфей»-1 шт; Резервированный источник питания- РИП-12-2 шт; Светильник аварийного освещения- SKAT LT-2330LED-30 шт; Извещатель пожарный дымовой- ИП-212-3СУ-278 шт; Извещатель пожарный ручной- ИПР-3СУ-9 шт; Извещатель пожарный тепловой- ИП 103-5/1-А3-43 шт; Усилитель оповещения- JPA-1120 А-1 шт; АСБ-адресуемый сигнальный блок- С-2000АСБ-21 шт; Усилитель малой мощности для динамиков оповещения «Блюз»- Inter M-2 шт; Световое табло- Молния-12-50 шт; Бокс под аккумуляторы- БОКС 2-17 А/ч-1 штздание дошкольного образования- прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит 8», извещатели пожарные дымовые ИП 212-45 (105 шт.), извещатели тепловые ИП 101-1А (30 шт.), извещатели пожарные ручные ИПР (8 шт.), Радио передатчик RR-701TS, светоуказатели «Выход» 16 шт., звуковые оповещатели «Орфей» (9 шт.), светильники аварийного освещения с автономным источником питания ДЛ (20 шт.),Акт осмотра и проверки работоспособности от 30.06.2017 г2) ГПД № 01/01-17 от 28.11.2017 на оказание услуг по комплексному (техническому) обслуживанию и ремонту систем пожарной безопасности ООО «СПБ Комплект» Срок действия с 01.01.2017 по 31.12.2017.3) В наличии. Объектовый прибор со встроенным радиопередатчиком СКАТ 1200 С – 1 шт. ГПД от 01.01.2017 №02/01-16 на оказание по дублированию сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, ООО «СПБ Комплект». Срок действия с 01.01.2017 по 31.12.2017.4) приказ от01.01.2016 г №5-о «О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях» ответственное лицо заместитель директора по АХЧ Сэротэтто Н.А.5) наличие иных систем пожарной автоматики не предусмотрено |
|  | Состояние путей эвакуации | Соответствие/несоответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности  | Нарушения противопожарного режима при эксплуатации путей эвакуации отсутствуют. |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты\* | ООО «Энергоналадка» протоколы от 01.06.2015 № 59-ЭТЛ 021Нарушения требований Правил противопожарного режима в РФ и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности отсутствуют. |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | указать реквизиты\* | Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует. |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Госпожнадзора (указать реквизиты\*) | Декларация пожарной безопасности от 30 июля 2015 г № 71156902-ТО-895-здание школы-интернат; 12 августа № 71 156 902-ОО970-здание дошкольного образования |
| 1. **Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия**
 |
|  | Наличие предписаний Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском районе | 1) предписание/акт (указать реквизиты\*);2) количество предложенных мероприятий по устранению нарушений;3) количество устраненных нарушений;4) количество не устраненных нарушений;5) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября;6) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);7) отчеты об устранении нарушений | 1) Предписание об устранении выявленных нарушений от № 214 от 15.12.2017 г.;2) 283) 284) 05) 06) Приказ от 20.06.2017 № 57/1 «О выполнении предписания ТО Управления Роспотребнадзора»7) Отчет о выполнении Предписания ТО Роспотребнадзора от 12.12.2016г; 23.01.2017 г; 28.03.2017 г.; 01.08.2017г.; от 21.08.2017. |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации  | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в организации;3) обучение сотрудников | 1) Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация директора Лонгортовой М.Р. – запись в личной медицинской книжке за № АИ6576052 04.08.2017 г.2) Нет;3) 100% сотрудников на 01.09.2017 имеют гигиеническое обучение и аттестацию. |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты\*); 4) организация горячего питания:- за счет собственной столовой;- договор на оказание услуги питания (указать реквизиты\*);- договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты\*);5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся) | 1) Имеется школьная столовая на 84 посадочных мест, 2) Оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью – 100%3) Акт № 8 осмотра технологического и холодильного оборудования от 02.06.20174) Заявка подана в централизованную бухгалтерию, срок торгов – конец июля, начало августа 2017 г. По итогам торгов будет заключен гражданско-правовой договор на оказание услуг по организации обеспечения горячим питанием учащихся.5) Планируемый охват обучающихся горячим питанием – 138 обучающийся/100%; здание дошкольного образования-38 воспитанников 100% |
|  | Оборудование организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | имеется/отсутствует | Для организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха в школе имеется 6 стационарных и передвижных бактерицидных облучателей. |
|  | Ревизия (замена) установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | проведена/не проведена (указать реквизиты акта выполненных работ\*) | *-* |
|  | Ревизия существующей (работоспособной) системы вентиляции | указать реквизиты\* | *-* |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с медицинской организацией на обслуживание (указать реквизиты\*);3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Медицинское сопровождение осуществляет ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница». Имеется медицинский кабинет2) Лицензия на осуществление медицинской деятельности №0002399 серия 089 ЛО-89-01-001019 от 14.06.2017 г. Договор от 11.01.2017г. о совместной деятельности по оказанию медицинского обслуживания образовательного учреждения, расположенного на территории города Надыма и Надымского района3) Медицинским персоналом обеспечены: медицинская сестра (2 чел.) работает на 2ставки |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты\* | Вода соответствует гигиеническим нормативам.Протокол лабораторных испытаний №3161-3162 от 10.05.2017 (согласно Плану производственного контроля на 2017 год). |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком  | Указать реквизиты\* договора/контракта и сроки проведения медицинского осмотра | Медицинский осмотр пройден 100% персоналом. Заключительный акт от 23.12.2016 гЗаключен гражданско-правовой договор № 0190300001217000065-0067845-01 от 21.04.2017 на оказание услуг по проведению медицинских осмотров работников. Сроки проведения медицинского осмотра по 30.11.2017 |
| 1. **Антитеррористическая защищенность организации**
 |
|  | Наличие рекомендаций и представлений ОМВД России по Надымскому району | 1) справка/акт проверки/представление (указать реквизиты\*);2) наличие рекомендаций. | 1) Акт выездного обследования мест массового пребывания людей 20.03.2017.2) Рекомендации, замечание – отсутствуют.  |
|  | Наличие средства тревожной сигнализации | 1) наличие (указать устройство) и исправность; 2) вывод сигнала (наименование организации и способ передачи) и реагирование (указать способ);3) назначение ответственного лица в организации (указать реквизиты\*);4) договор на обслуживание (указать реквизиты\*); 5) средство тревожной сигнализации отсутствует (причина, принимаемые меры);6) средство тревожной сигнализации отсутствует, не обслуживается (причина, принимаемые меры). | 1) В наличии , в исправном состоянии2) Набрать на стационарном телефоне поста охраны кодовую комбинацию цифр (57-05-85) сигнал поступает в ОВО по Надымскому району-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ЯНАО»3) Ответственный – Сэротэтто Н.А., заместитель директора по АХЧ (приказ от 12.01.2017 № 13/2)4) Заключен гражданско-правовой договор №115/27 от 28.03.2017 оказание услуг экстренного реагирования вневедомственной охраны при срабатывании средств тревожной сигнализации с ФГКУ «УВО ВНГ России по Ямало-Ненецкому автономному округу» Ибрагимов А.В. |
|  | Организация охраны | 1) в дневное время осуществляется:- администратор;- вахтер;- охранник.2) в ночное время осуществляется:- сторож;- охранник. | 1) В дневное время осуществляется:- администратор – 1;- вахтер (дежурный) – 0;- охранник – 0. 2) В ночное время осуществляется:- сторож (вахтер) – 1;- охранник – 0 |
|  | Ограждение по периметру организации | 1) наличие ограждения;2) состояние ограждения | 1) Ограждение по периметру организации – в наличии.2) Ограждение – в исправном состоянии |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);2) количество камер (в том числе: внутри здания организации, по периметру);3) вывод изображения;4) архивирование и хранение данных в течение 30 дней;5) назначение ответственного лица в организации (указать реквизиты\*);6) договор на обслуживание (указать реквизиты\*) | 1) Система видеонаблюдения находится в рабочем состоянии.2) в здании общего образования 16, в том числе: внутри здания - 10 снаружи здания – 6 шт.В здании дошкольного образования 7, в том числе: внутри здания-3, снаружи здания-4 шт3) Изображение выводится на монитор дежурного (около кабинета для дежурных).4) Архивирование и хранение данных в течение 30 дней.5) Ответственное лицо – инженер-электроник Бочегурова Е.А. (приказ по МОУ от 20.04.2017 г№ 44/1 «О функционировании и обслуживании системы видеонаблюдения в школе»).6) Договор на обслуживание не имеется, обслуживают систему видеонаблюдения инженер-электроник-Бочегурова Е.А. |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы  | наименование контрольно-пропускной системы | Контрольно-пропускная система осуществляется на основе ЛНА «Положение об организации пропускного и внутриобъектового режима», утвержденного приказом по МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с.Кутопьюган» от 09.03.2017 г № 34 |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного лица в организации (указать реквизиты\*);2) обучение сотрудников (инструктажи, тренировочные эвакуации); 3) обучение обучающихся (инструктажи, беседы, занятия, тренировочные эвакуации) | 1) Ответственные лица – заместитель директора по АХЧ-Сэротэтто Н.А. Приказ по МОУ от 11.01.2017 г. №7.2) Обучение сотрудников проводится согласно приказу по МОУ от 12.04.2017 № 43/2 не реже одного раза в полугодие по программе первичного инструктажа на рабочем месте. Тренировочные эвакуации проводятся своевременно. Акт проведения практической тренировки по отработке плана эвакуации на случай возникновения ЧС от 03.02.2017. Журналы в наличии, пронумерованы, прошнурованы, скреплены подписью руководителя и печатью организации, ведутся правильно. 3) По предмету ОБЖ, на классных часах, (беседы, лекции, тренинги, тренировочные эвакуации) в рамках реализации основных общеобразовательных программ ООО СОО. |
| 1.
 | Наличие освещения по периметру | 1) наличие;2) исправность | 1) В наличии.2) В исправном состоянии. Соответствует нормативным требования.Протокол лабораторных испытаний от 31.08.2016 г № 2746. Выдан аккредитованным испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в Надымском районе». Договор от 16.02.2017 № 22/01-16 |
|  | Паспорт безопасности места массового пребывания людей | паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) ОМВД России по Надымскому району (дата);2) ОНДиПР по МО Надымский район УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО (дата);3) 1 отделения отдела по ЯНАО РУ ФСБ России по Тюменской области (дата);4) ОВО по Надымскому району - филиалФГКУ и УВО ВНГ России по Ямало – Ненецкому автономному округу (дата) | Паспорт безопасности места массового пребывания людей разработан в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.052016 г согласован в подразделениях:1) 1 отделения отдела по ЯНАО РУ ФСБ России по Тюменской области 18.05.2016,2) ОМВД России по Надымскому району 18.05.2016,3) ОНДиПР по МО Надымский район УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО 18.05.2016, утвержден Главой муниципального образования Надымский район 18.05.2016,4) ОВО по Надымскому району - филиал ФГКУ и УВО ВНГ России по Ямало-Ненецкому автономному округу – не согласовывался. |
| 1. **Информационная безопасность**
 |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты\* | Проведена ревизия библиотечного фонда в соответствии с:* приказом по Департаменту образования от 22.03..2017 №39/1 «О работе с документами, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов»;
* приказом по МОУ СОШ Кутопьюган от 11.03.2016 г №74-о «О работе с документами, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов».

Литературы, содержащей материалы экстремистской направленности не выявлено |
|  | Наличие в организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты\* | В организации имеется доступ к сети Интернет. Заключен гражданско-правовой договор № 11/01-16 на оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет от 01.01.2017 г с ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество, шт. | К сети Интернет подключены 114 компьютеров для обучающихся, используемых в образовательном процессе и 13 компьютеров для педагогических и руководящих работников |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты\* | Контент-фильтрация осуществляется согласно гражданско-правовому договору № 11/01-16 на оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет от 01.01.2017 г с ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) Имеется и функционирует трёхуровневая система контентной фильтрации:- на уровне провайдера «ПАО Ростелеком»- на сервере образовательной организации интернет-шлюз Ideco ICS со встроенным контент-фильтром- на каждом компьютере где имеется доступ обучающихся к сети Интернет работа системы контентной фильтрации осуществляется по белому.2) На каждом ПК имеется контент-фильтр |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты\* | Проверка исправности контентной фильтрации осуществляется регулярно. Акт проверки системы контентной фильтрации от 26.04.2017 |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты\* | Ответственная за информационную безопасность – заместитель директора по УВР Куклина Т.И.(приказ от 31.08.2016 № 176-о «О мерах по реализации информационной безопасности во время работы в сети Интернет») |
| 1. **Безопасность дорожного движения**
 |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, в отношении которых осуществляется подвоз до организации и обратно;2) соответствие школьного автобуса ГОСТ;3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты\*);5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты\*);6) укомплектованность водителями;7) стаж работы водителя, обучение | - |
|  | Паспорт дорожной безопасности организации | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);
	2. паспорт утвержден (дата);
	3. паспорт согласован в ОГИБДД ОМВД России по Надымскому району (дата);
	4. паспорт согласован в Департаменте образования Надымского района (дата)
 | 1) В наличии.Скан-копия «бумажного» паспорта, размещена на официальном сайте школы. Schoolkutop.ru2) Паспорт утвержден 27.07.20163) Паспорт согласован ОГИБДД ОМВД России по Надымскому району 27.07.20164) Паспорт согласован в Департаменте образования Надымского района29.07.2016.Содержание паспорта дорожной безопасности актуально. В установленную форму приложения «Актуализация сведений паспорта дорожной безопасности» к паспорту дорожной безопасности изменения не вносились. |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | имеется/отсутствует | Отсутствует |
|  | Наличие «Мобильного автогородка» (переносного комплекта оборудования) | имеется/отсутствует | Отсутствует |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения | имеются/отсутствует | Имеются 2 стенда на 1 и 2 этажах школы |
| 1. **Охрана труда**
 |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в организации | указать реквизиты\* | Ответственный за охрану труда – Ядне С.Н. преподаватель-организатор ОБЖ (приказ по МОУ от 04.05.2017 г № 47/1 «О назначении ответственных лиц за безопасную организацию учебно-воспитательного процесса») |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты\* | Имеется Коллективный договор между работниками и работодателем МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с.Кутопьюган» на период с 15.02.2015 г. по 14.02.2018 г., принят на Общем собрании работников 15.02.2015 г. протокол №3.Вступил в силу 15.02.2015 г. Прошел уведомительную регистрацию в Администрации муниципального образования Надымский район, от 20.08.2015 № 46. |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране | * 1. обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);
	2. обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)
 | Обучение по 40-часовой программе по охране труда1) Лонгортова М.Р., директор школы удостоверение от 13.01.2017 г. № 0274/ОТ выдано ООО «Национальная академия современных технологий».2) Сэротэтто Н.А., заместитель директора по АХЧ удоставерение от 13.01.2017 г. № 0273/ОТ выдано ООО «Национальная академия современных технологий». 3) Неркагы Н.А. председатель профсоюзной организации школы удостоверение от 13.01.2017 г. № 0276/ОТ выдано ООО «Национальная академия современных технологий».4) Куртямова О.Г. специалист по охране труда удостоверение от 13.01.2017 г. № 0275/ОТ выдано ООО «Национальная академия современных технологий». |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в организации | имеется/отсутствует, указать реквизиты\* | *Имеются.* План по охране труда и технике безопасности на 2016-2017 годы, утверждён приказом по МОУ от 04.05.2017 г № 47/1 |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты\* | Имеются 83 инструкции по охране труда для работников по профессиям и видам работ, по технике безопасности для обучающихся, утверждены приказом директора МОУ от 04.05.2017 г № 48/1, согласованы с председателем профсоюзного комитета МОУ |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | имеется/отсутствует, указать дату начала ведения журнала | Имеются. Журнал регистрации вводного инструктажа начат 24.08.2012 гЖурнал регистрации инструктажа на рабочем месте начат 24.12.2014 гЖурнал регистрации выдачи инструктажей по технике безопасности для обучающихся начат 12.01.2015 гЖурналы пронумерованы, прошнурованы, скреплены подписью руководителя и печатью организации, ведутся правильно. |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность  | Вводный инструктаж проводится в установленном порядке для всех принимаемых на работу лиц и в иных установленных случаях.Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной работы.Повторный инструктаж на рабочем месте проводится не реже одного раза в шесть месяцев.Целевой и внеплановый инструктажи проводятся по мере необходимости в установленном порядке.Воспитанников знакомят с основами безопасного поведения при проведении различных мероприятий, а также безопасным приемам труда по самообслуживанию во время всего учебно-воспитательного процесса.Обучение обучающихся вопросам безопасности труда проводится в виде инструктажей перед началом всех видов учебной деятельности. |
|  | Специальная оценка условий труда (ранее аттестация рабочих мест) | * 1. количество рабочих мест, всего;
	2. количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда;
	3. количество рабочих мест, на которых не проведена специальная оценка условий труда;
	4. планируемые сроки проведения специальной оценки условий труда
 | 1) Всего 104 рабочих мест в соответствии с утверждённым штатным расписанием.2) Из них 104 рабочих мест на которых проведена специальная оценка условий труда.3) Рабочие места, на которых не проведена специальная оценка условий труда, отсутствуют.4) Планируемые сроки проведения специальной оценки условий труда до 04.02.2019 г |
| 1. **Ремонтные работы**
 |
|  | Проведение капитального ремонта | указать виды работ, реквизиты договора/контракта, работы завершены/не завершены  | Не проводился |
|  | Проведение текущего ремонта | указать виды работ, реквизиты договора/контракта, работы завершены/не завершены | Гражданско-правовой договор № 50/02-16 на выполнение работ по монтажу системы противопожарной защиты. Сроки с 16.05.2017 г-31.07.2017 г. Работы выполненыГражданско-правовой договор № 65/02-16 на выполнение общестроительных работ.Сроки проведения работ до 01 августа 2017 года.Потолки, стены, устройство короба, пол, двери, сантехнические работы, электромонтажные работы:Школа-интернат: санкомната №73-7,2 м2. |
|  | Проведение косметического ремонта | указать виды работ, работы завершены/не завершены | Проведен косметический ремонт: **Окраска стен школы-интернат:**кабинет родного языка № 6-31.9 м2; кабинетрус.яз.и лит № 7-32,9 м2; холл № 10-34,3 м2; коридор № 11-91,8; холл № 28-48,9 м2; кабинет нач.класса № 89-50,5 м2; кабинет нач.класса № 90-32,1 м2; кабинет нач.класса № 91-33,6 м2; кабинет нач.класса № 92-33,1 м2; кабинет иностр.яз № 93-33,6 м2; вестибюль № 43-64,2 м2; холл № 55-33,6 м2; коридор №62-95,3 м2; окраска потолка-компьютерный класс №141-15,5м2**Здание дошкольного образования:**окраска стен:групповая комната№ 11-33,0м2; групповая комната» № 15-60,6 м2; веранда № 24-35,7 м2; веранда № 25-33,3 м2; тамбур № 21-1,4 м2; спальня №8-36,2 м2; спальня №18-36,2  |